# 第3章：FBS-PLC內部之記憶體配置及其單點(數位)與暫存器明細

## 3.1 FBS-PLC記憶體配置圖

X0～X255

Y0～Y255

T0～T255

C0～C255

TR0～TR39

S0～S999

M0～M2001

T0～T255

C0～C255

R0～R3839

R3840～R4167

R5000～R8071

D0～D4095

F0～F8191

註* 1.當記憶體配置規劃有唯讀暫存器(ROR)時，PLC在每次RUN之前會自動將ROR專區內之ROR值載入(覆蓋)到暫存器區之R5000～R8071相對位置，應用指令禁止對此區域作寫入。R5000～R8071中未規劃為ROR之區域，則可作為一般暫存器使用。

2. ROR是存放在ROR專區，亦即ROR不會佔用程式記憶體；ROR最多能規劃至3072個Words。

單   點    狀   態   區

暫     存     器     區

Ladder Program (20K Words)

Vector + Label (1K words)

Read Only Register (3K words)

Documents (8K words)

程        式      區