FBS_OS_V4.XX 變異說明

  - FBs 新增指令 :

1.1.1   FUN55 ( BG )：二進碼轉格雷碼

1.1.2   FUN56 ( GB )：格雷碼轉二進碼

1.1.3   FUN114 ( Zone Write )：區域寫入

1.1.4   FUN139 ( HSPWM )：硬體高速PWM輸出

1.1.5   FUN151 ( CLINK ) : 通訊連線便利指令

1.1.6   FUN160 ( RW↔FR )：檔案暫存器讀寫

1.1.7   捕捉式輸入( Captured Input )與輸入數位濾波說明

1.1.8   新增指標說明

  - FBs 取消指令 :

1.2.1   FUN96 (LINK2)：Port 2通訊連線便利指令 [ 由 FUN151 取代 ]

1.2.2   FUN97 (LINK1)：Port 1通訊連線便利指令 [ 由 FUN151 取代 ]

1.2.3   FUN84 (7SGMO)：7段顯示器模組便利指令

1.2.4   FUN72 (TP4)  ：多工溫度模組FB-2AJ(K/H/T)4溫度量測便利指令

1.2.5   FUN73 (TSTC)：溫度模組FB-2AJ(K/H/T)4溫度量測＋PID溫控指令

1.2.6   FUN85 (TPSNS)：多工溫度模組FB-4AJ(K)XX溫度量測便利指令

1.2.7   FUN86 (TPCTL)：溫度模組FB-4AJ(K)XX溫度量測＋PID溫控指令

  - FBs 變更指令 :

1.3.1   FUN11 (＋) ：加法運算，增加正／負數運算選擇

1.3.2   FUN12 (－) ：減法運算，增加正／負數運算選擇

1.3.3   FUN13 (×) ：乘法運算，增加正／負數運算選擇

1.3.4   FUN14 (÷) ：除法運算，增加正／負數運算選擇

1.3.5   FUN17 (CMP) ：數值比較，增加正／負數運算選擇

1.3.6   FUN23 (DIV48)：48位元除法運算，增加正／負數運算選擇

1.3.7   FUN77 (HKEY)：16鍵多工輸入，指令增加工作暫存器WR項

1.3.8   FUN78 (DSW) ：指撥開關輸入，指令增加工作暫存器WR項

1.3.9   FUN79 (7SGDL)：7段顯示器掃描輸出，指令增加工作暫存器WR項

1.3.10  FUN80 (MUXI)：多工接點輸入，指令增加工作暫存器WR項

1.3.11  FUN87 (T.01S) ：0.01秒積算型計時器，可擴充至32位元

1.3.12  FUN88 (T.1S)  ：0.1秒積算型計時器，可擴充至32位元

1.3.13  FUN89 (T1S)  ：1秒積算型計時器，可擴充至32位元

1.3.14  FUN93 (HSCTW)：硬體高速計數／計時器之設定值或現在值寫入

1.3.15  FUN141 (MPARA)：NC定位參數值設定指令，調整參數項目